## IPC
Kamera pracuje samodzielnie - sklepy z jednym wejściem/wyjściem. |  |  | Kamera pracuje samodzielnie - sklepy z jednym wejściem/wyjściem.
Sprzęt | Firmware | Jak to działa | Konfiguracja
Kamera pro AI : 5241, 5242, 5442, 5541 (stało lub zmiennoogniskowa) | PCFC_IPC-Pro AI 5 Fixed Lens_MultiLang.bin | W kamerze możliwe jest do ustawienia OSD ze statystykami zliczania: Zmiana koloru oraz napisu „Proszę wejść” na „Proszę czekać” następuje przy osiągnięciu limitu osób w sklepie. Wyjście alarmowe pracuje w trybie ciągłym, czyli będzie aktywne tak długo, dopóki liczba osób przebywających w sklepie nie zmniejszy się poniżej limitu.
PCFC_IPC-Pro AI 5 Motorized_MultiLang.bin
HDW8341X-3D-0280B-S2 | HDW8341X-3D-0280B-S2-Nobel_MultiLang_PN_Stream5_V2.800.106F002.0.T.200421.bin

## IPC+NVR
Kamera + rejestrator (do 4 kamer) |  |  | Kamera + rejestrator (do 4 kamer)
Sprzęt | Firmware | Jak to działa | Konfiguracja
kamery PRO AI/Ultra AI/3D (dwuobiektywowe)/EBW81242 | https://files.dahua.support/Firmware/Kamery%20-IP-%20stałopozycyjne/ | W tym przypadku rejestrator nagrywa i kalkuluje ile osób znajduje się w sklepie, stąd też on wymaga dedykowanego firmware (kamera nie). W Menu głównym->AI->Liczenie ludni-> Kontrola przepływu wybieramy kanały, z których licznik przejść ma być sumowany. Na każdy z wybranych kanałów zostanie nałożone identyczne OSD, przykład poniżej: Zmiana koloru oraz napisu „Please enter” na „Please wait” następuje przy osiągnięciu limitu osób w sklepie. Akcje alarmowe są wyzwalane w trybie ciągłym (wyjścia alarmowe/brzęczyk/komunikaty głosowe), czyli będzie aktywne tak długo, dopóki liczba osób przebywających w sklepie nie zmniejszy się poniżej limitu.
NVR5xxx-4KS2/E | https://files.dahua.support/Solutions/PCFC-%20Liczenie%20ludzi/Firmware/
LDV55-ASI200 (opcjonalnie) | https://files.dahua.support/Solutions/PCFC-%20Liczenie%20ludzi/Firmware/LDV55-SAI200/
Aby wyświetlić uproszczony panel bezpośrednio z NVR na LDV , wystarczy wgrać na totem dedykowane oprogramowanie i dodać rejestrator do LDV
Gdy na podglądzie na żywo wybierzemy z podręcznego menu Tryb przepływu, uzyskamy taki uproszczony panel na wyjściu HDMI.
Rejestrator obsłuży do 8 kamer PC AI (z analityką People Counting AI). Nie wymaga dodatkowo DSSa Pro.

## IPC+DSS Pro
Kamera + DSS Pro (do 200 kanałów PCFC) |  |  | Kamera + DSS Pro (do 200 kanałów PCFC)
Sprzęt | Firmware | Jak to działa | Konfiguracja
kamery PRO AI/Ultra AI/3D (dwuobiektywowe)/EBW-81242 | https://files.dahua.support/Firmware/Kamery%20-IP-%20stałopozycyjne/ | DSS Pro kalkuluje ilość osób w sklepie. Kamera może mieć oprogramowanie z linii baseline. W DSS widzimy statystyki przejść w postaci: możemy także wyzwalać alarmy, jak poniżej: | https://files.dahua.support/Solutions/PCFC-%20Liczenie%20ludzi/Instrukcje/Podręcznik%20konfiguracji.pdf
DSS Pro | https://files.dahua.support/Solutions/PCFC-%20Liczenie%20ludzi/
Digital Signage (opcjonalnie) | https://files.dahua.support/Firmware/Digital%20Signage/ | Jeśli chcemy powiązać alarmy z naszym Digital Signage i wyzwalać inny program przed osiągnięciem limitu osób i inny po, niezbędny będzie program MPS oraz odpowiedni wyświetlacz (ewentualnie player DPB18-AI, pozwalający wyświetlać dany program na posiadanym już wyświetlaczu)
MPS (opcjonalnie) | https://files.dahua.support/Oprogramowanie/MPS/

## IPC+NVR+DSS Pro
Kamera + DSS Pro (do 200 kanałów PCFC) + NVR |  |  | Kamera + DSS Pro (do 200 kanałów PCFC) + NVR
Sprzęt | Firmware | Jak to działa | Konfiguracja
kamery PRO AI/Ultra AI/3D (dwuobiektywowe)/EBW-81242 | https://files.dahua.support/Firmware/Kamery%20-IP-%20stałopozycyjne/ | NVR zapisuje nagrania, kamera przekazuje informacje o ilości osób do DSS Pro (obydwa urządzenia nie wymagają dedykowanych oprogramowań) DSS Pro w tym przypadku kalkuluje ilość osób w sklepie. W DSS widzimy statystyki przejść w postaci: możemy także wyzwalać alarmy, jak poniżej: | https://files.dahua.support/Solutions/PCFC-%20Liczenie%20ludzi/Instrukcje/Podręcznik%20konfiguracji.pdf
NVR5xxx-4KS2/E | https://files.dahua.support/Firmware/Rejestratory/NVR/NVR5xxx-4KS2/
DSS Pro | https://files.dahua.support/Solutions/PCFC-%20Liczenie%20ludzi/DSS/
Digital Signage (opcjonalnie) | https://files.dahua.support/Firmware/Digital%20Signage/ | Jeśli chcemy powiązać alarmy z naszym Digital Signage i wyzwalać inny program przed osiągnięciem limitu osób i inny po, niezbędny będzie program MPS oraz odpowiedni wyświetlacz (ewentualnie player DPB18-AI, pozwalający wyświetlać dany program na posiadanym już wyświetlaczu)
MPS (opcjonalnie) | https://files.dahua.support/Oprogramowanie/MPS/

## Licencje DSS Pro
Nazwa | Opis | PN | Grupa rabatowa | MSRP
DSSPro-HBTM&PCFC-License | Zawiera 32 kanały wideo, 16 kanałów rozpoznawania twarzy i moduł do zliczania osób w sklepie | 2.9.03.01.10011 | P | O szczegóły prosze pytać w dziele handlowym
DSSPro-BI-Module | Moduł do zliczania osób w sklepie,zawiera analizę danych transakcji, analizę liczby osób, funkcje analizy ruchu w handlu detalicznym i kontrola przepływu osób | 2.9.03.01.10021 | P | O szczegóły prosze pytać w dziele handlowym
DSSPro-Base-Video-License | Zawiera 32 kanały wideo i 16 kanałów rozpoznawania twarzy | 2.9.03.01.10040 | P | O szczegóły prosze pytać w dziele handlowym
DSSPro-Multiple-PCFC-License | Zawiera 64 kanały wideo i moduł do zliczania osób w sklepie | 2.9.03.01.10047 | P | O szczegóły prosze pytać w dziele handlowym
DSSPro-Single-PCFC-License | Zawiera 8 kanaów wideo i moduł do zliczania osób w sklepie | 2.9.03.01.10049 | P | O szczegóły prosze pytać w dziele handlowym